附件3

采购需求

说明：1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、项目参数需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购物品名称 |  |  | 数量 | 单位 |  | 项目详情及物品参数需求 |  |  |
| 1 |  | 广西中医药大学阿平湖生态养护水治理项目前期服务（方案编制、预算造价、改造施工图等） ） |  |  | 12153 | ㎡ |  | - 根据采购人需求提供设计技术方案及技术路线； - 方案编制 - 预算造价(按2年水体养护期做项目预算） - 改造施工图等（包括但不限于设计说明、平面布局图、效果图、主要涵盖水生植物种植分布说明等内容）、施工图设计(包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图等，明确各部分的尺寸、材料、做法等施工细节） - 5、工程改造（沉砂池、消毒池、预沉池、水泵运行调节、湖岸改造）施工图 |  |  |
| 二、项目明细需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 主要内容 |  |  | 数量 |  | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 技术方案及路线 |  |  | 编制完整的源头控制；过程阻断；末端治理技术和养护方案 |  |  | 12153 |  | ㎡ | 施工建设及养护目标：1.构建水生植物生态系统，全面改善水体水质，实现“水中景观”与湖岸、陆地景观相辉映，打造层次分明-生态景观廊道。2.湖水水体清澈见底，能见度0.6至1米以上，水质达到V类水质标准，不出现水体蓝藻黑臭等现象。 基础设施的改造设计图：技术路线技术方案，包括补水池的建设（消毒处理）、瀑布回流预沉池隔离墙的建设，山坡边沿水沟沉沙池建设。水生植物种植设计图、生态平衡养护及水治理等。 技术方案及造价要求：根据采购人的要求，编制的技术方案能满足施工建设及达到养护目标要求，养护方案科学可行；预算造价符合市场价格行情，具有可行性和完整性，并且能满足项目论证需求。 |
| 2 | 方案编制 |  |  | 编制完整的改造建设及养护服务方案 |  |  | 12153 |  | ㎡ |  |
| 3 | 预算造价 |  |  | 包括：源头控制、过程阻断（降污染）、末端治理改造施工及服务、构造水生植物系统、技术服务、生态调整、管理费等造价，按2年水体养护期做编制预算，总预算额不超150万元。 |  |  | 12153 |  | ㎡ |  |
| 4 | - 提供改造施工图 |  |  | 基础设施的改造，包括补水池的改造（消毒处理）、瀑布回流预沉池隔离墙的改造，山坡边沿水沟沉沙池改造。水生植物种植分布施工图；湖岸改造、沉水植物系统构建图等 |  |  | 12153 |  | ㎡ |  |
| 编制方案设计预算造价总采购价不超29500元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  |  | 1.服务时间 ：采购人电话或短信告知之日起7天内完成。 2.服务地点：广西中医药大学仙葫校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 甲方每次付款前，乙方应开具相应金额增值税普通发票的发票给甲方，甲方收到发票后20个工作日内付款 1、采购人确定服务商后，乙方开展服务之日起10个工作日内，甲方支付采购价的30%人民币（大写）： （¥ 元）作为开工预付款。 2、出具完整设计方案及改造图纸等并通过采购人审核论证后，甲方支付采购价的70%人民币（大写）： （¥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★1.本项目按“附件1：采购需求及响应报价表内容”进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即报价金额，包括一切施工设计、编制、设备、人工费、各种保险费、税费等一切费用。投标人应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如投标人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 2.需提供投标人有效营业执照副本复印件 3.售后服务要求 （1）应积极响应为甲方提供技术咨询服务。 4.责任追究：(1)如投标人编制的技术和养护方案、预算造价有造假或不可行性，采购人有权追究投标人的一切责任，包括所造成的损失。 (2)投标人在服务时间 （采购人电话或短信告知之日起7天内完成）未完成采购人需求的，按自身原因放弃成交或者不能履行采购需求处理，采购人有权选定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为新的中标商。 |  |  |  |  |  |  |  |