附件1

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 项目总投资 （元） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 2026年计量器具校准 |  |  | 1.校准范围：覆盖本单位所有在用计量器具（以本公司实际目录为准），包括但不限于 （1）衡器类：电子天平、电子秤、台秤等。 （2）温度类：温湿度计、干燥箱、培养箱等。 （3）理化类：pH计、电导率仪、容量器具等。 （4）其他：生产和检验用需校准设备。 2.服务要求： （1）服务单位是符合国家校准能力认证的机构，有能力严格依据国家校准规范开展工作。 （2）提供上门校准服务，不影响正常生产工作秩序。 （3）出具带CNAS标识合法有效的校准证书，数据完整可追溯，可用于合规检查。 （4）完成计量标识粘贴，不合格器具告知与建议。 （5）响应及时，紧急校准48小时内到场，常规校准按约定周期完成。 （6）其他相应的服务。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币元整 |  |  |  |  | （小写）¥ |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | ▲1.报价包含开展工作需要的打印证书及各项税金等全部成本支出。 ▲2.供应商应充分考虑服务成本及参数要求再进行报价。如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供服务或者所供服务无法满足要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | ▲1.按广西中医药大学百年乐制药有限公司提出的意见建议和问题进行修改完善。 ▲2.校准工作完成后应经过广西中医药大学百年乐制药有限公司审核通过 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起根据本公司要求的时间全部交付完成。 2.交付地点：广西中医药大学百年乐制药有限公司。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

我公司承诺，已阅知此项目的所有采购内容，并已按要求给出完整、合理、最优的需求及报价。

供应商全称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：（联系人、联系电话）

日期：     年   月   日