附件3

技术参数和商务需求

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务 |  | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数需求 |
| 1 | 隔墙（岩棉板） |  | 158 | ㎡ | 规格为9.4m×2.4m（7 格），密度不低于80K， 采用50真金防火防潮墙板，满足防火、防潮基础要求。 |
| 2 | 静音卷闸门 |  | 9 | 套 | 规格为3.36m×2.4m，米黄色板材质。 |
| 3 | 雨棚 |  | 63.8 | ㎡ | 规格为58m×1.1m，采用方通结构+树脂瓦工艺 搭建。 |
| 4 | 水槽及排水系统 |  | 58 | m | 规格为排水管铝水槽，配套电车雨蓬使用，设置 6个排口，确保排水顺畅。 |
| 5 | 拆除工程（玻璃墙 + 地脚） |  | 1 | 项 | 拆除10个玻璃组件以及10个地脚，含周边墙体、地面修复工作。 |
| 6 | 废料清运 |  | 1 | 项 | 负责拆除产生的地脚废料及玻璃废料等全部清运工作，确保施工场地整洁。 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价总价须包含完成学校需求所有内容的全部费用（含材料、施工、运输、清运、税金等）。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西中医药大学明秀校区 |  |  |  |
| 完成时间 |  | 签订合同之日起30个工作日内完成。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目经公司验收合格后，公司在15个工作日内凭供应商开具的全额发票（国产设备 必须为增值税专用发票）付清合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |